## Hinnapakkumus
EHITUSE HINNAPAKKUMUSE VORM (LISA 7)
Hankija nimetus: | OÜ RÕNGU PAGAR |  | Hanke viitenumber: | 313538
Hankija registrikood: | 11347793 |  | Hanke ese: | Elektrienergia salvestusseade ja päiksepargi laiendus
Pakkuja ettevõte: | Ampere Plus OÜ |  | Pakkumuse kuupäev: | 20.08.2026
Pakkuja registrikood: | 16553926 |  | Majandustegevusteade (MTR): | TEL004416
Objekti asukoht: | Pagari põik 12, Rõngu alevik, Elva vald |  | Katastritunnus: | 17101:001:1572
Ehitusprojekti koostaja: | OÜ Nord Solar |  | Ehitusprojekti nr: | NS23999_PP_PAGARIPOIK12-2
PAKKUMUSE MAKSUMUSE KOKKUVÕTE (EUR)
KULUD KOKKU (EUR ilma käibemaksuta): |  |  |  |  | 837772.36
Käibemaks (22%): |  |  |  |  | 184309.92
KULUD KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA (EUR): |  |  |  |  | 1022082.28
Kood | Ehitise osa / Töö nimetus | Ühik | Maht | Ühiku maksumus (EUR km-ta) | Maksumus kokku (EUR km-ta)
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
13 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
14 | Välisvõrgud |  |  |  | 0
15 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
16 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
31 | Metalltarindid |  |  |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
6 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 837772.36
61 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
62 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
63 | Tuletõrjevarustus |  |  |  | 0
64 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 837772.36
64.1 | Päiksepargi laienduse rajamine (PV 330 kW AC / 338 kWp DC koos paigalduse ja kaabeldusega) | kmpl | 1 | 212750 | 212750
64.2 | Elektrienergia salvestusseadme rajamine (BESS 1 MW / 5 MWh Hoymiles HoyUltra 2000M koos STS ja liidestusega) | kmpl | 1 | 625022.36 | 625022.36
65 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
66 | Taastuvenergia |  |  |  | 0
7 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
8 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
| KULUD KOKKU (EUR ilma käibemaksuta): |  |  |  | 837772.36